## Тип ТИ
Enter | Value
\bP[abc]?\b | Переток активной мощности
\bQ[abc]?\b | Переток реактивной мощности
\bU[abc]{0,3}\b | Напряжение
\bI[abc]{0,3}\b | Ток
\bF\b | Частота
Потери активной мощности
Потребление активной мощности
Потребление реактивной мощности
Полная мощность
Генерация активной мощности
Генерация реактивной мощности
Утроенное напряжение нулевой последовательности
Небаланс мощности на шинах
Число включённых секций
Номер анцапфы
Минимум перетока активной мощности
Максимум перетока активной мощности
Сальдо перетоков
Небаланс активной мощности
Небаланс реактивной мощности
Скорость ветра
Осадки
Значение 1 канала по току
Значение 2 канала по току
Значение 3 канала по току
Максимальное значение 1 канала по току в посл. аварии
Максимальное значение 2 канала по току в посл. аварии
Максимальное значение 3 канала по току в посл. аварии
Минимальное значение 1 канала по току в посл. аварии
Минимальное значение 2 канала по току в посл. аварии
Минимальное значение 3 канала по току в посл. аварии
Значение 1 канала по напряжению
Значение 2 канала по напряжению
Значение 3 канала по напряжению
Максимальное значение 1 канала по напряжению в посл. аварию
Максимальное значение 2 канала по напряжению в посл. аварию
Максимальное значение 3 канала по напряжению в посл. аварию
Минимальное значение 1 канала по напряжению в посл. аварию
Минимальное значение 2 канала по напряжению в посл. аварию
Минимальное значение 3 канала по напряжению в посл. аварию
Температура
Температура воздуха

## ФИ
Enter | Value
\b[PQUI]a\b | A
\b[PQUI]b\b | B
\b[PQUI]c\b | C
\b[PQUI](a(?!a)¦b(?!b)){2}\b | AB
\b[PQUI](c(?!c)¦b(?!b)){2}\b | BC
\b[PQUI](a(?!a)¦c(?!c)){2}\b | AC
\b[PQUI](a(?!a)¦b(?!b)¦c(?!c)){3}\b | ABC
ABCN
ABN
ACN
AN
BCN
BN
CN
N

## НЗ
Enter | Value
Перекидной рубильник
0/1
Открыто/Закрыто
False/True
\b(ШР¦ТР¦ЛР¦ЗН)\b | Разомкнуто/Замкнуто
Сигнал ПНУ
OFF/ON
inter/off/on/error
промежуточное состояние/откл/вкл/ошибка
\b(МВ¦В¦СВ¦СМВ)\b | Отключено/Включено
Режим работы
Сигнал блокировки ТУ
Нет/Да
Состояние интерфейса
Режим управления интерфейсом
Выкатной элемент
Выкатной элемент с Выкл.
Выкатной элемент без КА
Инверсный сигнал блокировки ТУ
(И) Режим РЗАиПА - работа/выведен (0/1)
(И) Режим РЗАиПА - блок/работа (0/1)
(И) Режим РЗАиПА - готов/нет (0/1)
(И) РЗАиПА -взведен/снят (0/1)
(Пк) ОПС - открыто/закрыто (1/0)
(Пк) ОПС - взведен/снят (1/0)
\b(Срабатывание (защиты?¦шкафа)¦ДЗТ¦ГЗТ¦МТЗ¦ДГЗ¦ЗДЗ)\b | (Ак) Работа РЗАиПА - сработал/снят (1/0)
(И) Работа РЗАиПА - взведен/снят (1/0)
(Пк) Работа РЗАиПА - взведен/снят (1/0)
(Ак) Замыкание на землю (1/0)
^Земля\s+\d | (Пк) Замыкание на землю (1/0)
(Ак) Авария- взведен/снят (1/0)
(Пк) Неиспр. РЗАиПА_взвед/снят (1/0)
(Пк) Неиспр.общ - взведен/снят (1/0)
(Пк) УТМ - взведен/снят (1/0)
(Пк) УТМ - нарушен/норма (1/0)
(Пк) УТМ - открыто/закрыто (1/0)
(И) УТМ - взведен/снят (1/0)
(И) Ключ упр - мест/дист (1/0)
(И) Ключ упр прогр - да/нет (1/0)
(Пк) Предупр - взведен/снят (1/0)
(Пк) Предупр - отсутствие/норма (1/0)
(И) Предупр - вкл/откл (1/0)

## Тип ТС
Enter | Value
Состояние коммутационного аппарата выкатной тележки
Контрольное состояние выкатной тележки
Рабочее положение выкатной тележки
Состояние коммутационного устройства
Состояние заземляющего разъединителя
Аварийное отключение
Блокировка ТУ
Сигнализация
Номер анцапфы
Режим управления
Наличие недост. ТМ в схеме эл. снаб. объекта контроля
Состояние электроснабжения объекта контроля
Отключение одного ввода
Посадка напряжения по двум вводам
Исчезновение напряжения по двум вводам
Отключение одного ввода и посадка напряжения на втором
Отключение двух вводов
Исчезновение напряжения по одному вводу
Посадка напряжения по одному вводу
Состояние блинкера устройства при последнем сеансе связи
Результат самодиагностики
Межфазное замыкание в текущей аварии
Замыкание на землю в текущей аварии
Направление ОЗЗ вперед
Направление ОЗЗ назад
Сигнал ТУ - управление блинкером
Значение 1 канала по току
Значение 2 канала по току
Значение 3 канала по току
Максимальное значение 1 канала по току в посл. Аварии
Максимальное значение 2 канала по току в посл. аварии
Максимальное значение 3 канала по току в посл. аварии
Минимальное значение 1 канала по току в посл. аварии
Минимальное значение 2 канала по току в посл. аварии
Минимальное значение 3 канала по току в посл. аварии
Значение 1 канала по напряжению
Значение 2 канала по напряжению
Значение 3 канала по напряжению
Максимальное значение 1 канала по напряжению в посл. аварию
Максимальное значение 2 канала по напряжению в посл. аварию
Максимальное значение 3 канала по напряжению в посл. аварию
Минимальное значение 1 канала по напряжению в посл. аварию
Минимальное значение 2 канала по напряжению в посл. аварию
Минимальное значение 3 канала по напряжению в посл. аварию
Число включённых секций
Номер типа погодных условий коронирования проводов воздушной ЛЭП
Включено
Отключено
Заземлено
Контрольное включено
Контрольное отключено
Рабочее включено
Рабочее отключено
Состояние объекта
Интегральное время перегрузки
Состояние сечения
Захват объекта для ТУ
Пропускать данные при ПНУ
Номер схемы
Ошибка общего опроса
Ошибка опроса аналоговых значений
Ошибка опроса дискретных значений
Состояние интерфейса
Состояние общего опроса
Состояние опроса аналоговых значений
Состояние опроса дискретных значений
Ошибок передачи без меток времени
Ошибок передачи всего
Ошибок передачи с метками времени
Передано аналоговых значений
Передано аналоговых сигналов
Передано без меток времени
Передано всего
Передано дискретных значений
Передано дискретных сигналов
Передано с метками времени
Оборудование в работе
Инициализация
Кадры канала
Работа канала
Сбой адреса канала
Сбой канала
Сбой внутр. канала
Сбой контрольной суммы канала
Сбой синхронизации канала
Сбои шахматки канала
Скорость канала
Таймаут
Режим работы
Срабатывание автоматики
Нарушение устойчивости
Авария на фазе
Ремонтное положение выкатной тележки
Клапан сброса давления
Аварийная сигнализация
Аварийное отключение
Авария вводов
Перегрев
Авар.сниж.давл.э/газа
Перегруз
Низкое давление масла
Освещение на ПС
Отсутствие напряжения СН
Наличие напряжения на фазе
Предупредительная сигнализация
Высокое давление масла
Минимальный уровень масла
Максимальный уровень масла
Нарушение изоляции
Нарушение уровня масла
Нарушение температуры
Батарея НК разряжена
Потеря оперативного тока
Нарушение давления элегаза
Ключ ДУ: Захват РДУ
Ключ ДУ: Захват ГДП
Аппаратный ключ управления яч., РПН (мест/дист)
Ключ ДУ: Освобождено
Ключ ДУ: Захват ЦУС
Ключ ДУ: Захват ПС
Однофазное замыкание на землю (ОЗЗ)
Земля на сш
Короткое замыкание на землю (КЗ)
АВР заблокирована
Режим работы РЗА
Готовность АВР
Внешняя блокировка управления
Готовность Ч(АПВ)
Блокировка управления
АОПО
АОСН
Срабатывание защит
ЛЗШ
ЗМН
УМТЗ
УРОВ
ТО\Токовая отсечка
ДЗЛ
ДФЗ
ДГЗ, Дуговая защита трансформатора
ГЗТ, Газовая защита трансформатора
ДЗ
ЗОП
ТЗНП
МТЗ 3 ступень
МТЗ 2 ступень
ДЗТ
ЗДЗ 1 сш и 2 сш
МТЗ 1 ступень
ВЧБ
ЗПТ
Включение от АВР
ЭМО/ЭМВ
АОСЧ
ВО 1 и 2 /Внешнее отключение
АВР
ЗНФ/ЗНФР
ДЗШ
ВЧЗ
АПВ
НВЧЗ
АЧР
Неисправность БУ
Блокировка не симметрична
Неисправность терминала защит
Неисправность датчика
Неисправность ЦТ
Неисправность ЦН
Неисправность РЗА и ПА (по типам)
Неисправность обогрева (привода, шкафа)
Ошибка автоматики
Неисправность вентиляционной системы
Неисправность ЦС - центральной сигнализации
Обрыв цепей (Управления, Опертока и т.п.)
Неисправность оборудования, устройства
Реле Отказ
Неисправность на ЩПТ, ШРОТ
Неисправность ЦУ, ШУ
Пожарная сигнализация
Положение дверей (ОПУ, ЗРУ, КРУ)
Охранная сигнализация (ОПУ, периметр)
Неисправность УТМ
ИБП Контроль питания ТМ и связи
Отсутствует питание на выходе ИБП
Отсутствует питание на входе ИБП
Отсутствует питания на вводе 220 В ИБП
Канал связи
Состояние ИБП: низкий заряд батареи
Состояние ИБП: на байпасе
Положение двери шкафа ТМ
Неисправность ИБП
Режим работы: от батареи

## ПС ДУ
Enter | Value
однопозиционный
двухпозиционный
целочисленный
набор битов
_