## Лист1
TI name MeasurementType | name ValueAliasSet | Позиционность ТУ | TC name MeasurementType | phases
Переток активной мощности | Перекидной рубильник | однопозиционный | Состояние коммутационного аппарата выкатной тележки | A
Переток реактивной мощности | 0/1 | двухпозиционный | Контрольное состояние выкатной тележки | B
Напряжение | Открыто/Закрыто | целочисленный | Рабочее положение выкатной тележки | C
Ток | False/True | набор битов | Состояние коммутационного устройства | AB
Частота | Разомкнуто/Замкнуто | _ | Состояние заземляющего разъединителя | BC
Потери активной мощности | Сигнал ПНУ |  | Аварийное отключение | AC
Потребление активной мощности | OFF/ON |  | Блокировка ТУ | ABC
Потребление реактивной мощности | inter/off/on/error |  | Сигнализация | ABCN
Полная мощность | промежуточное состояние/откл/вкл/ошибка |  | Номер анцапфы | ABN
Генерация активной мощности | Отключено/Включено |  | Режим управления | ACN
Генерация реактивной мощности | Режим работы |  | Наличие недост. ТМ в схеме эл. снаб. объекта контроля | AN
Утроенное напряжение нулевой последовательности | Сигнал блокировки ТУ |  | Состояние электроснабжения объекта контроля | BCN
Небаланс мощности на шинах | Нет/Да |  | Отключение одного ввода | BN
Число включённых секций | Состояние интерфейса |  | Посадка напряжения по двум вводам | CN
Номер анцапфы | Режим управления интерфейсом |  | Исчезновение напряжения по двум вводам | N
Минимум перетока активной мощности | Выкатной элемент |  | Отключение одного ввода и посадка напряжения на втором
Максимум перетока активной мощности | Выкатной элемент с Выкл. |  | Отключение двух вводов
Сальдо перетоков | Выкатной элемент без КА |  | Исчезновение напряжения по одному вводу
Небаланс активной мощности | Инверсный сигнал блокировки ТУ |  | Посадка напряжения по одному вводу
Небаланс реактивной мощности | (И) Режим РЗАиПА - работа/выведен (0/1) |  | Состояние блинкера устройства при последнем сеансе связи
Скорость ветра | (И) Режим РЗАиПА - блок/работа (0/1) |  | Результат самодиагностики
Осадки | (И) Режим РЗАиПА - готов/нет (0/1) |  | Межфазное замыкание в текущей аварии
Значение 1 канала по току | (И) РЗАиПА -взведен/снят (0/1) |  | Замыкание на землю в текущей аварии
Значение 2 канала по току | (Пк) ОПС - открыто/закрыто (1/0) |  | Направление ОЗЗ вперед
Значение 3 канала по току | (Пк) ОПС - взведен/снят (1/0) |  | Направление ОЗЗ назад
Максимальное значение 1 канала по току в посл. аварии | (Ак) Работа РЗАиПА - сработал/снят (1/0) |  | Сигнал ТУ - управление блинкером
Максимальное значение 2 канала по току в посл. аварии | (И) Работа РЗАиПА - взведен/снят (1/0) |  | Значение 1 канала по току
Максимальное значение 3 канала по току в посл. аварии | (Пк) Работа РЗАиПА - взведен/снят (1/0) |  | Значение 2 канала по току
Минимальное значение 1 канала по току в посл. аварии | (Ак) Замыкание на землю (1/0) |  | Значение 3 канала по току
Минимальное значение 2 канала по току в посл. аварии | (Пк) Замыкание на землю (1/0) |  | Максимальное значение 1 канала по току в посл. Аварии
Минимальное значение 3 канала по току в посл. аварии | (Ак) Авария- взведен/снят (1/0) |  | Максимальное значение 2 канала по току в посл. аварии
Значение 1 канала по напряжению | (Пк) Неиспр. РЗАиПА_взвед/снят (1/0) |  | Максимальное значение 3 канала по току в посл. аварии
Значение 2 канала по напряжению | (Пк) Неиспр.общ - взведен/снят (1/0) |  | Минимальное значение 1 канала по току в посл. аварии
Значение 3 канала по напряжению | (Пк) УТМ - взведен/снят (1/0) |  | Минимальное значение 2 канала по току в посл. аварии
Максимальное значение 1 канала по напряжению в посл. аварию | (Пк) УТМ - нарушен/норма (1/0) |  | Минимальное значение 3 канала по току в посл. аварии
Максимальное значение 2 канала по напряжению в посл. аварию | (Пк) УТМ - открыто/закрыто (1/0) |  | Значение 1 канала по напряжению
Максимальное значение 3 канала по напряжению в посл. аварию | (И) УТМ - взведен/снят (1/0) |  | Значение 2 канала по напряжению
Минимальное значение 1 канала по напряжению в посл. аварию | (И) Ключ упр - мест/дист (1/0) |  | Значение 3 канала по напряжению
Минимальное значение 2 канала по напряжению в посл. аварию | (И) Ключ упр прогр - да/нет (1/0) |  | Максимальное значение 1 канала по напряжению в посл. аварию
Минимальное значение 3 канала по напряжению в посл. аварию | (Пк) Предупр - взведен/снят (1/0) |  | Максимальное значение 2 канала по напряжению в посл. аварию
Температура | (Пк) Предупр - отсутствие/норма (1/0) |  | Максимальное значение 3 канала по напряжению в посл. аварию
Температура воздуха | (И) Предупр - вкл/откл (1/0) |  | Минимальное значение 1 канала по напряжению в посл. аварию
Минимальное значение 2 канала по напряжению в посл. аварию
Минимальное значение 3 канала по напряжению в посл. аварию
Число включённых секций
Номер типа погодных условий коронирования проводов воздушной ЛЭП
Включено
Отключено
Заземлено
Контрольное включено
Контрольное отключено
Рабочее включено
Рабочее отключено
Состояние объекта
Интегральное время перегрузки
Состояние сечения
Захват объекта для ТУ
Пропускать данные при ПНУ
Номер схемы
Ошибка общего опроса
Ошибка опроса аналоговых значений
Ошибка опроса дискретных значений
Состояние интерфейса
Состояние общего опроса
Состояние опроса аналоговых значений
Состояние опроса дискретных значений
Ошибок передачи без меток времени
Ошибок передачи всего
Ошибок передачи с метками времени
Передано аналоговых значений
Передано аналоговых сигналов
Передано без меток времени
Передано всего
Передано дискретных значений
Передано дискретных сигналов
Передано с метками времени
Оборудование в работе
Инициализация
Кадры канала
Работа канала
Сбой адреса канала
Сбой канала
Сбой внутр. канала
Сбой контрольной суммы канала
Сбой синхронизации канала
Сбои шахматки канала
Скорость канала
Таймаут
Режим работы
Срабатывание автоматики
Нарушение устойчивости
Авария на фазе
Ремонтное положение выкатной тележки
Клапан сброса давления
Аварийная сигнализация
Аварийное отключение
Авария вводов
Перегрев
Авар.сниж.давл.э/газа
Перегруз
Низкое давление масла
Освещение на ПС
Отсутствие напряжения СН
Наличие напряжения на фазе
Предупредительная сигнализация
Высокое давление масла
Минимальный уровень масла
Максимальный уровень масла
Нарушение изоляции
Нарушение уровня масла
Нарушение температуры
Батарея НК разряжена
Потеря оперативного тока
Нарушение давления элегаза
Ключ ДУ: Захват РДУ
Ключ ДУ: Захват ГДП
Аппаратный ключ управления яч., РПН (мест/дист)
Ключ ДУ: Освобождено
Ключ ДУ: Захват ЦУС
Ключ ДУ: Захват ПС
Однофазное замыкание на землю (ОЗЗ)
Земля на сш
Короткое замыкание на землю (КЗ)
АВР заблокирована
Режим работы РЗА
Готовность АВР
Внешняя блокировка управления
Готовность Ч(АПВ)
Блокировка управления
АОПО
АОСН
Срабатывание защит
ЛЗШ
ЗМН
УМТЗ
УРОВ
ТО\Токовая отсечка
ДЗЛ
ДФЗ
ДГЗ, Дуговая защита трансформатора
ГЗТ, Газовая защита трансформатора
ДЗ
ЗОП
ТЗНП
МТЗ 3 ступень
МТЗ 2 ступень
ДЗТ
ЗДЗ 1 сш и 2 сш
МТЗ 1 ступень
ВЧБ
ЗПТ
Включение от АВР
ЭМО/ЭМВ
АОСЧ
ВО 1 и 2 /Внешнее отключение
АВР
ЗНФ/ЗНФР
ДЗШ
ВЧЗ
АПВ
НВЧЗ
АЧР
Неисправность БУ
Блокировка не симметрична
Неисправность терминала защит
Неисправность датчика
Неисправность ЦТ
Неисправность ЦН
Неисправность РЗА и ПА (по типам)
Неисправность обогрева (привода, шкафа)
Ошибка автоматики
Неисправность вентиляционной системы
Неисправность ЦС - центральной сигнализации
Обрыв цепей (Управления, Опертока и т.п.)
Неисправность оборудования, устройства
Реле Отказ
Неисправность на ЩПТ, ШРОТ
Неисправность ЦУ, ШУ
Пожарная сигнализация
Положение дверей (ОПУ, ЗРУ, КРУ)
Охранная сигнализация (ОПУ, периметр)
Неисправность УТМ
ИБП Контроль питания ТМ и связи
Отсутствует питание на выходе ИБП
Отсутствует питание на входе ИБП
Отсутствует питания на вводе 220 В ИБП
Канал связи
Состояние ИБП: низкий заряд батареи
Состояние ИБП: на байпасе
Положение двери шкафа ТМ
Неисправность ИБП
Режим работы: от батареи